Протягом 12 міс. 2020 року фахівцями нашої установи відібрано та лабораторно досліджено на хімічні показники 18 проб питної води із РЧВ (резервуару чистої води) та насосних станцій ЮТ «Вінницяоблводоканал», з яких невідповідаючих вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» не зареєстровано. На бактеріологічні показники досліджено - 15 проб, всі нормативної якості. Паразитологічні показники досліджувались в 9 пробах, позитивних знахідок не виявлено. На радіологічні показники досліджено 1 пробу, результат не перевищує норматив.

Із поверхневої водойми міста — р. П.Буг лабораторно досліджено 23 проби води в місці водозабору, пляжах та контрольних створах на бактеріологічні та хімічні показники. Невідповідність нормативу встановлена в 23 (100%) пробах по хімічних показниках (запах, БСК - 5) та 9 пробах (39,1 %) по мікробіологічних показниках (запаху, ЛКП, стафілококам, ентерококам, коліфагам). Із 21 проби поверхневої водойми, досліджених на паразитологічні показники, 1 (4,8%) з перевищенням норми.

Якість атмосферного повітря досліджувалась на перехрестях вулиць, в зоні житлової забудови, зонах відпочинку, на межі СЗЗ промислових підприємств, площах, досліджено 55 проб на вміст ангідриду сірчистого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та недиференційованого за складом пилу. Перевищення гранично - допустимих концентрацій зареєстровано в 11 (20,0%) пробах по всіх досліджених показниках за винятком вуглецю оксиду.

В ході моніторингу якості води криниць громадськоговикористання міста досліджено воду із 2-х криниць на мікробіологічні показники (2 проби (100%)-нестандартні) та із 3-х криниць на хімічні показники (2 проби (66,7%) - нестандартні). Обстежені громадські криниці по вулиці Дачній, 3 (невідповідає нормативу по загальній жорсткості та загальним коліформам), Констянтина Василенка,6 (загальним коліформам), Пирогова,55 (загальній жорсткості).

*Інформацію надано ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України»,*

*21100, м. Вінниця, вул. Маліновського, 11. тел. 56-22-78, 68-32-92, факс 35-51-63,*

*e-mail:* [*vinoblses@ukr.net*](mailto:vinoblses@ukr.net)