Протягом 12 міс. 2019 року фахівцями нашої установи відібрано та лабораторно досліджено на хімічні показники 45 проб питної води із централізованої мережі міста, з яких 8 (17,8%) не відповідало вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по запаху та вмісту залишкового зв’язаного хлору. На бактеріологічні показники досліджено 45 проб, з яких 3 (6,7%) невідповідаючих (виявлені ентерококи). З 16 досліджених на паразитози проб та 1 проби, дослідженої на радіологічні показники, невідповідаючих нормативу не зареєстровано.

В ході моніторингу якості води криниць громадського використання міста досліджено 98 проб криничної води на санітарно - хімічні та 98 проб на бактеріологічні показники, з яких не відповідали нормативу 80 - 81,6% (по запаху, забарвленості, каламутності, вмісту аміаку, нітратів, загальній жорсткості) та 46 - 46,9% (вмісту загальних коліформ) відповідно.

Із поверхневої водойми міста - р. П.Буг лабораторно досліджено по 55 проб на бактеріологічні, хімічні та паразитологічні показники. Невідповідність нормативу встановлена в 55 (100%) пробах по хімічних показниках (запах, рН, кольоровість, мутність, формальдегід, аміак, БСК - 5 та БСК - 20) та в 36 пробах по бактеріологічних показниках (виявлений стафілокок, ентерокок, коліфаги, ЛКП), що становить по 65,5% відповідно. При дослідженні проб води на паразитологічні показники нестандартних проб -14 (25,5%).

*Інформацію надано ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України»,*

*21100, м. Вінниця, вул. Маліновського, 11. тел. 56-22-78, 68-32-92, факс 35-51-63,*

*e-mail:* [*vinoblses@ukr.net*](mailto:vinoblses@ukr.net)