
Інформація про гідрохімічний стан поверхневих вод питних водозаборів Вінницької області за березень 2023р.
	Показник
	ГДК
	Вимірювання
	Відповідність показника

	Температура, С
	
	0
	не нормується

	Водневий показник (pH)
	6,50-8,50
	 8,62
	перевищення на 0,1 од.

	Прозорість, см
	-
	
	

	Запах, бали
	1,00
	
	

	Кольоровість, градуси
	<35,00
	9,1
	без перевищень

	Завислі речовини
мг/дм3
	-
	9,0
	не нормується

	Амоній сольовий (NH4+) мг/дм3
	2,00
	0,31
	без перевищень

	Нітрити (NO2-) мг/дм3
	3,30
	0,012
	без перевищень

	Нітрати (NO3-) мг/дм3
	45,00
	0,97
	без перевищень

	Розчинений кисень мгО2/дм3
	> 4,00
	9,6
	не менше норми

	Перманганатна окислюваність мгО2/дм3
	-
	
	

	ХСК(хімічне споживання кисню) мгО2/дм3
	30,00
	32,0
	перевищення в 2,5 рази

	БСК5(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	-
	4,7
	перевищення в 1,8 рази

	БСКп(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	6,00
	6,3
	перевищення в 1,2 рази

	Лужність, мг-екв/дм3
	0,50 – 6,50
	6,5
	без перевищень

	Жорсткість заг.,

 мг-екв/дм3
	7,00
	7,4
	перевищення в 1,04 рази

	Сухий залишок, мг/дм3
	1000,00
	494,0
	без перевищень

	Сульфати ,мг/дм3
	500,00
	40,8
	без перевищень

	Хлориди, мг/дм3
	350,00
	37,9
	без перевищень

	Кальцій, мг/дм3
	180,00
	83,4
	без перевищень

	Магній, мг/дм3
	40,00
	39,38
	без перевищень

	Гідрокарбонати мг/дм3
	-
	
	

	Фосфати (PO43-)мг/дм3
	3,50
	0,042
	без перевищень

	Залізо загальне мг/дм3
	0,30
	0,2
	без перевищень

	Хром (VI) мг/дм3
	0,05
	
	

	Хром (ІІІ) мг/дм3
	0,50
	
	

	Мідь мг/дм3
	1,00
	
	

	Марганець мг/дм3
	0,10
	
	

	АПАР мг/дм3
	-
	0,062
	не нормується

	Нафтопродукти мг/дм3
	0,30
	0,138
	без перевищень


