
        Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод (Наказ Держводагентства України від 25.01.2023 р. № 18 та наказ БУВР річки Південний Буг від 31.01.2023р. № 8-ОС) басейнова лабораторія моніторингу вод та грунтів БУВР Південного Бугу здійснює гідрохімічний контроль за станом питних водозаборів Вінниччини.

Створи постійного контролю:

питний водозабір м. Вінниця – вище міста

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться нижче ГДК (гранично-допустимих концентрацій) та ОДР (орієнтовно допустимі рівні )  водних об’єктів  для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.
Дані фізико-хімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення  
 р. Південний Буг органічними сполуками (БСКп, ХСК).
Вміст амонію сольового, нітритів і нітратів знаходиться нижче рівня токсичної дії. Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг.
 Кисень менше норми, цей факт можна пояснити високою температурою,  розмноженням і цвітінням водоростей, які в процесі своєї життєдіяльності споживають кисень. Мінералізація води оптимальна .
Дані вимірювань наведені в таблиці .

Таблиця 1  

	Показник
	ГДК
	Вимірювання
	Відповідність показника

	Температура, С
	
	15
	не нормується

	Водневий показник (pH)
	6,50-8,50
	7,86
	без перевищень

	Прозорість, см
	-
	
	

	Запах, бали
	1,00
	
	

	Кольоровість, градуси
	<35,00
	19,4
	без перевищень

	Завислі речовини
мг/дм3
	-
	13,0
	не нормується

	Амоній сольовий (NH4+) мг/дм3
	2,00
	0,73
	без перевищень

	Нітрити (NO2-) мг/дм3
	3,30
	0,072
	без перевищень

	Нітрати (NO3-) мг/дм3
	45,00
	0,64
	без перевищень

	Розчинений кисень мгО2/дм3
	> 4,00
	3,4
	 менше норми

	Перманганатна окислюваність мгО2/дм3
	-
	
	

	ХСК(хімічне споживання кисню) мгО2/дм3
	15,00
	40,6
	перевищення в 2,7 рази

	БСК5(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	3,0
	6,6
	перевищення в 2,2 рази

	БСКп(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	6,00
	8,7
	перевищення в 1,5 рази

	Лужність, мг-екв/дм3
	0,50 – 6,50
	5,9
	без перевищень

	Жорсткість заг.,

 мг-екв/дм3
	7,00
	6,7
	без перевищень

	Сухий залишок, мг/дм3
	1000,00
	527,0
	без перевищень

	Сульфати ,мг/дм3
	500,00
	29,7
	без перевищень

	Хлориди, мг/дм3
	350,00
	40,1
	без перевищень

	Кальцій, мг/дм3
	180,00
	97,6
	без перевищень

	Магній, мг/дм3
	40,00
	22,2
	без перевищень

	Гідрокарбонати мг/дм3
	-
	
	

	Фосфати (PO43-)мг/дм3
	3,50
	0,16
	без перевищень

	Залізо загальне мг/дм3
	0,30
	0,11
	без перевищень

	Хром (VI) мг/дм3
	0,05
	
	

	Хром (ІІІ) мг/дм3
	0,50
	
	

	Мідь мг/дм3
	1,00
	
	

	Марганець мг/дм3
	0,10
	
	

	АПАР мг/дм3
	-
	0,082
	не нормується

	Нафтопродукти мг/дм3
	0,30
	0,139
	без перевищень


