
Згідно плану-графіка Порядку здійснення державного моніторингу вод  у червні проводився операційний моніторинг для масивів поверхневих вод, забір води для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення.  Відібрано 4 проби  поверхневих вод  та виконано 92 гідрохімічних вимірювання (згідно наказу БУВР річки Південний Буг від 31.01.2023р. №8-ОС) : 

· Питний водозабір м. Хмільник – р. Південний Буг, вище міста;

· Питний водозабір м. Калинівка – р. Південний Буг, с. Гущинці;

· Питний водозабір м. Вінниця, - Сабарівське водосховище;

· Питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище с. Маньківка.

   Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться значно нижче ГДК  (гранично - допустимих концентрацій) та ОДР (орієнтовно допустимі рівні )  водних об’єктів  для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.
Питний водозабір м. Хмільник – р. Південний Буг, вище міста:

в порівнянні з травнем БСКп (біологічне споживання кисню) збільшилось  з 5,1 мгО2/дм3 до 7,1 мгО2/дм3 , ХСК (хімічне споживання кисню) збільшилось з 27,0 мгО2/дм3 до 32,3 мгО2/дм3 . Дані фізико-хімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення р. Південний Буг органічними сполуками (БСКп, ХСК). Спостерігається збільшення значення сухого залишку з 417,0 мг/дм3 до 512,0 мг/дм3. Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Кисневий режим задовільний – 5,2 мгО2 /дм3. 
    Питний водозабір м. Калинівка – р. Південний Буг, с. Гущинці:

в порівнянні з травнем  БСКп (біологічне споживання кисню) збільшилось з 4,7 мгО2/дм3 до 6,9 мгО2/дм3, ХСК (хімічне споживання кисню) збільшилось з 23,0 мгО2/дм3 до 29,4 мгО2/дм3. Значення сухого залишку майже  на одному рівні 448,0 мг/дм3 – 442,0 мг/дм3. Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Кисневий режим задовільний – 4,9 мгО2 /дм3. 
    Питний водозабір м. Вінниця, - Сабарівське водосховище:
в порівнянні з травнем БСКп (біологічне споживання кисню) збільшилось  з 6,1 мгО2/дм3 до 7,6 мгО2/дм3 , ХСК (хімічне споживання кисню) збільшилось з 30,0 мгО2/дм3 до 37,2 мгО2/дм3. Значення сухого залишку майже  на одному рівні 439,0 мг/дм3 - 458,0 мг/дм3. Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Кисневий режим задовільний –4,0 мгО2 /дм3. 
  Питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище с. Маньківка:
в порівнянні з травнем БСКп (біологічне споживання кисню) збільшилось  з 4,7 мгО2/дм3 до 5,8 мгО2/дм3 , ХСК (хімічне споживання кисню) збільшилось з 23,0 мгО2/дм3 до 27,4 мгО2/дм3, значення сухого залишку майже  на одному рівні 424,0 мг/дм3 - 435,0 мг/дм3. Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Кисневий режим задовільний–8,3 мгО2 /дм3. 
         Для здійснення цілей державного моніторингу вод в Вінницькій області визначено 7  масивів поверхневих вод, де встановлені основні антропогенні впливи на кількісний і якісний стан поверхневих вод , у тому числі від точкових і дифузних джерел.   

         В червні здійснювався діагностичний моніторинг за басейновим принципом в масивах поверхневих вод р. Південний Буг Вінницької області для встановлення оцінки ризиків та тенденцій змін концентрацій забруднюючих речовин. У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників летких органічних сполук поліароматичних вуглеводнів, пестицидів та важких металів.  Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міндовкілля від 17.01.2023р №27 .
     В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.      

Інформація про гідрохімічний стан поверхневих вод питних водозаборів Вінницької області за червень 2023р.
	Показники
	Од.вим.
	ГДК
	Питний водозабір 
м.Хмільник 


	Питний водозабір

м.Калинівка 


	Питний водозабір
 м. Вінниця 


	Питний водозабір
м. Ладижин



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Температура
	град.С
	-
	21
	21
	21
	22

	pH
	од. рН
	6,50-8,50
	7,71
	7,68
	7,87
	8,64

	Кольоровість
	град.
	<35,00
	13,9
	15,7
	15,5
	12,8

	Зав. речовини
	мг/дм3
	фон +0,75
	9,0
	8,0
	9,0
	4,0

	Амоній сольов.
	мг/дм3
	2,0
	1,64
	1,34
	1,69
	0,56

	Нітрити (NO2-)
	мг/дм3
	3,30
	0,093
	0,400
	0,550
	0,043

	Нітрати (NO3-)
	мг/дм3
	45,00
	1,23
	0,92
	0,68
	0,50

	Розчин. кисень
	мгО2/дм3 
	>4,00
	5,2
	4,9
	4,0
	8,3

	ХСК (хімічне споживання кисню)
	мг О2/дм3

	15,00
	32,3
	29,4
	37,2
	27,4

	БСК5(біологічне споживання кисню)
	мг О2/дм3

	3,0
	5,4
	5,2
	5,7
	4,4

	БСКП(біологічне споживання кисню
	мг О2/дм3

	6,00
	7,1
	6,9
	7,6
	5,8

	Лужність
	мг-екв./дм3
	0,50-6,50
	4,75
	4,70
	4,85
	4,60

	Жорсткість заг.
	мг-екв./дм3 
	7,00
	5,4
	5,6
	5,7
	5,5

	Сухий залишок
	мг/дм3
	1000,0
	512,0
	442,0
	458,0
	435,0

	Сульфати
	мг/дм3
	500,0
	28,3
	34,1
	37,05
	40,1

	Хлориди
	мг/дм3
	350,0
	40,1
	43,6
	44,5
	38,4

	Кальцій
	мг/дм3
	180,0
	78,15
	70,14
	74,14
	68,13

	Магній
	мг/дм3
	40,00
	18,24
	25,54
	24,32
	25,54

	Фосфати
	мг/дм3
	3,5
	0,63
	1,96
	2,39
	0,23

	Залізо загальне
	мг/дм3
	0,30
	0,15
	0,19
	0,15
	0,07

	АПАР
	мг/дм3
	-
	0,095
	0,09
	0,099
	0,072

	Нафтопродукти 
	мг/дм3
	0,30
	0,148
	0,124
	0,139
	0,092

	Фосфор заг.
	мг/дм3
	-
	0,20
	0,63
	0,77
	0,07


